АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОл

Заседания межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии

на территории Волчанского городского округа

29.01.2018 г.                                                                                                                                    № 1

14-00ч

Зал заседания администрации Волчанского городского округа

Председатель: Бородулина И.В.  – заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам.

Секретарь: Михайлова А.В. – старший инспектор организационного отдела администрации Волчанского городского округа

Присутствовали: Адельфинская О.В. – начальник Отдела образования ВГО,  Батуева Н.А. – специалист по кадрам МАУК «Культурно-досуговый центр», Заслонова А.И. – специалист территориального отдела Роспотребнадзора в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск, Поляков И.Ю. - специалист территориального отдела Роспотребнадзора в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск, Давыдова Т.И. - специалист территориального отдела Роспотребнадзора в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск, Кузьмина О.В. – специалист МУП «Волчанский автоэлектротранспорт», Макарова М.В. – главный врач ГБУЗ СО Волчанская городская больница, Недовесов С.В. – директор ООО «Комплекс-Север», Ройд Ю.А. – вед. специалист отдела потребительского рынка и услуг администрации ВГО, Ротанов Д.С. -  директор МУП «Водоканал», Смурыгина О.А.- Фонд поддержки малого предпринимательства, Наталичева Н.О. – психиатрическая больница №10, Шамшурин – ООО «ВАЭТ», индивидуальные предприниматели - Лукина Е.А., Хрущева Г.И., Новакова Н.И.

- Причина роста ОКИ

СЛУШАЛИ:

Заслонова А.И. В Свердловской области за 2017 год зарегистрировано 33616 случаев заболеваний ОКИ, показатель заболеваемости составил 840,1 на 100 тыс. нас., что соответствует аналогичному периоду 2016 года и на 9,6% выше СМУ.

Зарегистрирован рост заболеваемости: ОКИ норовирусной этиологии (3462 случая, показатель 83,4 на 100 тыс. нас.) в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в 7,1 раза по сравнению со СМУ; ротавирусной инфекцией (7075 случаев, пок. 170,5 на 100 тыс. нас.) в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и СМУ.

На территории Волчанского ГО за 2017 год зарегистрировано 62 случая ОКИ (показатель 660,4   на 100 тыс. нас.), что в 5,1 раза выше 2016 года и в 2,4 раза выше СМУ. Из 62-х зарегистрированных случаев ОКИ, 34 случая составили ОКИ неустановленной этиологии (показатель 362,2 на 100 тыс. нас.), что в 9,1 раза выше 2016 года и в 3,2 раза выше СМУ.

Зарегистрировано 9 случаев ОКИ вызванных ротавирусом, показатель заболеваемости ОКИ ротавирусной этиологии составил 95,8 на 100 тыс. нас, что  в 1,9 раза выше 2016 года, но находится на уровне СМУ. Случаев ОКИ норовирусной этиологии зарегистрировано не было.

За истекший период января 2018 года в Волчанске зарегистрировано 3 случая ОКИ, показатель составил 32,78 на 100 тысяч населения, что на 30% ниже аналогичного периода прошлого года. По соц. проф группам заболеваемость регистрировалась среди организованных детей – 3 сл. (100%). Заносы заболеваний по 1 случаю зарегистрированы в МБДОУ №4 (здания по ул. Волчанская, 39, Комсомольский пр., 5).

В целях усиления мероприятий по предупреждению и ограничению распространения острых кишечных инфекций вирусной этиологии, улучшения санитарно – эпидемиологической обстановки и выполнения требований санитарного законодательства в соответствии ч. 2 ст. 50 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций,

РЕШИЛИ:

1.  Субъектам профилактики:

1.1. провести корректировку мероприятий комплексного плана по профилактике ОКИ с учетом всех путей передачи острых кишечных инфекций.

Срок: до 1 марта 2018

2.Директорам МУП «ВАЭТ» (Бушуева Л.Н.), МУП «Водоканал» (Ротанов Д.С.):

  - обеспечить принятие мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в пределах компетенции, в границах муниципального образования в соответствии с требованиями санитарного законодательства по:

- водоснабжению населения;

- благоустройству территорий;

- обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности людей на водных объектах, создания условий для массового отдыха жителей, обустройства мест массового отдыха населения;

- организации сбора и вывоза бытового мусора, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Срок: постоянно.

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Волчанская ГБ» Макаровой М.В.:

  - Обеспечить выполнение приказа Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.10.2013г. №726, 740 «Об оптимизации системы информирования о случаях инфекционных и паразитарных болезней», в т.ч. в части сбора медицинскими работниками эпидемиологического анамнеза у больных инфекционными болезнями, в т.ч. по водному, пищевому, контактно-бытовому путями передачи с установлением конкретных факторов риска.

Срок: постоянно

  - Обеспечить выполнение приказа Министерства здравоохранения Свердловской области, Министерства образования Свердловской области от 03.08.2017г./ 05.09.2017г. №1325-п/292-и «О минимизации рисков инфекционных заболеваний в образовательных (оздоровительных) организациях Свердловской области», в т.ч. выполнение функций медицинским работников по организации и контролю противоэпидемического режима в подконтрольном учреждении.

Срок: постоянно

  - Организовать проведение микробиологических исследований материала от больных (госпитализированных и амбулаторных) с первичным диагнозом «острая кишечная инфекция?» на патогенную микрофлору, в т.ч. шигеллы, сальмонеллы; условно-патогенную микрофлору, в т.ч. золотистый стафилококк; в ПЦР (ИФА) на рота-, норовирусы и др.

Срок: при выявлении

  - Организовать проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных болезней, в т.ч. острых кишечных инфекций.

Срок: при выявлении

3. Начальнику отдела образования Волчанского ГО Адельфинской О.В.:

3.1. Обеспечить все образовательные учреждения достаточным количеством дезинфицирующих средств;  наличие на рабочих местах инструкций по их использованию; качественное проведение текущей и заключительной дезинфекции.

Срок: 1 квартал 2018

3.2. Обеспечить детские учреждения эпидемиологически безопасными продуктами питания  и соблюдение  санитарно-противоэпидемического режима на объектах; усилить контроль за соблюдением условий хранения сырья, приготовления, хранения готовой пищи, соблюдение технологии приготовления блюд, соблюдение правил обработки посуды, соблюдение требований к питьевому режиму (использование бутилированной питьевой воды).

Срок: постоянно

3.3. решить вопрос обслуживания ультрафиолетовых установок проточного типа для обеззараживания питьевой воды в школах и детских садах (своевременная замена фильтров и установок бактерицидных для обеззараживания воды);

Срок: 1 раз в год

3.4. усилить контроль за организацией системы раннего активного выявления заболевших ОКИ (утренний прием, проведение медицинского наблюдения за контактными);

Срок: постоянно

3.5. при регистрации случаев острых кишечных инфекций обеспечить: проведение  разобщения детей, применение в детских образовательных учреждениях противовирусных препаратов с целью профилактики ОКИ вирусной этиологии; в МДОУ запретить перестановку кадров из групп в группу, обеспечить работу пищеблоков учреждений только квалифицированными кадрами.

Срок: при выявлении

3.6. Организовать проведение среди персонала, воспитанников и учащихся образовательных учреждений, родителей (законных представителей) гигиенического обучения по вопросам профилактики острых кишечных инфекций.

Срок: 1 квартал 2018

3.7. Создавать условия для соблюдения правил личной гигиены школьниками с использованием современных технологий, в т.ч. наличие достаточного количества моечного оборудования, мыла, бумажных полотенец и т.д.

Срок: постоянно

3.8. Обеспечить контроль со стороны администрации и медицинского работника детских образовательных учреждений исполнения мероприятий по организации противоэпидемического режима в помещениях учреждений, в т.ч. на пищеблоках.

Срок: ежедневно

4. Директору МУП «Водоконал» Ротанову Д.С. обеспечить контроль, в том числе лабораторный,  за эпидемиологической  безопасностью  питьевой воды, в т.ч. за:

4.1) соответствием питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

Срок: регулярно

4.2) проведением ревизии запорной арматуры, в т.ч. заменой недействующих и установлению необходимого количества дополнительных задвижек на системе водопровода;

Срок: 1 квартал 2018

4.3) обеспечением оперативного устранения аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и канализации, с проведением мероприятий по промывке и дезинфекции сетей водоснабжения перед пуском в эксплуатацию;

Срок: в случаях аварии

4.4) обеспечением своевременного информирования о возникновении аварийных ситуаций Североуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области;

Срок: в случаях аварии

4.5) обеспечением плановой замены распределительных сетей водопровода.

Срок: в течение года

5. Редактору общественно-политической газеты «Волчанские вести» (Палецких М.В.):

5.1. Обеспечить широкое проведение в средствах массовой информации разъяснительной работы среди населения о вопросах профилактики острых кишечных инфекций.

Срок: ежеквартально

- О состоянии хозяйственно-питьевого водоснабжения населения ВГО. Соблюдение требований санитарного законодательства при эксплуатации питьевых водоисточников и водопроводов на территории ВГО. Утверждение границ ЗСО водоисточников в установленном порядке. Выполнение требований ФЗ-416 от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении».

СЛУШАЛИ:

Поляков И.Ю.: Питьевое водоснабжение населения Волчанского городского округа обеспечивается за счёт подземных источников – артезианских скважин

Количество централизованных водоисточников – 10 ;

Количество централизованных водопроводов – 3 ;

Качество питьевой воды в распределительной сети водопровода Волчанска за 2017-2015гг

| Исследования | Период. Кол-во исследован проб / кол-во неуд. / % неуд. |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2016 | 2015 |
| Сан химические | 253 \ 27 \ 11 % | 147 \ 17 \ 11,5 % | 153 / 22 / 14,4 % |
| Сан бактериолог | 225 \ 7 \ 3,1 % | 189 \ 6 \ 3,17 % | 278 / 10 / 3,6 % |

Количество населения обеспеченного питьевой водой соответствующего качества за

2017 -2015гг

| Исследования | Количество человек / относит показат. |
| --- | --- |
|  | 2017г | 2016г | 2015 |
| Доброкачественная | 355 ( 3,9 % ) | 358 ( 3,8 % ) | 330 ( 3,4 % ) |
| Недоброкачественная | 8785 ( 96,1 % ) | 9030 ( 96,2 % ) | 9307 ( 96,6 % ) |

Относительный показатель (на 100 тыс.) заболеваемости населения Волчанска за 2017-2015гг

|  | 2017г | 2016г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- |
| Заболеваемость населения Волчанска дизентерией Флекснера | 0 | 0 | 0 |
| Заболеваемость населения Волчанска ротавирусной инфекцией | 95,87 | 39,71 | 19,86 |

Количество аварийных ситуаций на сетях холодного, горячего водоснабжения, водоотведения города Волчанска за 2017-2015гг ( по данным МУП «Водоканал» )

|  | 2017г | 2016г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во аварийных ситуаций на водопроводных, канализационных сетях | 1 | 1 | 1 |

Основным предприятием, обеспечивающим население города Волчанска питьевой водой является МУП «Водоканал».

Предприятием разработана и согласована с Роспотребнадзором на 2014-2018гг. «Программа производственного контроля исследования качества питьевой воды объектов водоснабжения г. Волчанска».

За 2017 год среднегодовые показатели качества питьевой воды после водоподготовки, перед подачей в разводящую сеть водопровода Волчанска составили :

| №№ п\п | Показатель | Норматив по СанПиН | Средняя концентрация за год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цветность ( ° ) | 20 | 88 |
| 2 | Мутность ( ЕМК ) | 1,5 | 4,73 |
| 3 | Марганец ( мг \ л ) | 0,1 | 0,4 |
| 4 | Железо ( мг \ л ) | 0,3 | 1.2 |

При эксплуатации централизованных питьевых водоисточников, эксплуатируемых МУП «Водоканал» на территории Волчанска не обеспечиваются требования :

1. Федерального закона № 416 от 07.12.11г «О водоснабжении и водоотведении»

п. 1 ст. 23 - Организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям;

п. 2 ст. 23 - Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям;

п.3 ст. 23 - Забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к использованию в качестве источников питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации. При отсутствии таких источников либо в случае экономической неэффективности их использования забор воды из источника водоснабжения и подача организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды абонентам осуществляется по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

п. 4 ст. 23 - Питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения;

п. 5 ст. 23 - В случае, если по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой воды средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в течение календарного года, не соответствуют нормативам качества питьевой воды, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, обязан до 1 февраля очередного года направить уведомление об этом в орган местного самоуправления и в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение;

п. 6 ст. 23 - В случае получения указанного в части 5 настоящей статьи уведомления органы местного самоуправления до 1 марта очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

п. 7 ст. 23 - Организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания, указанного в части 6 настоящей статьи, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

2. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.99г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

п. 1 ст. 18 - Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

п. 3 ст. 18 - Использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта

п. 4 ст. 18 - Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

3. СанПиН   2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

п. 1.11 - Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно - питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально.

п. 1.13 - Проект ЗСО с планом мероприятий должен иметь заключение центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций, после чего утверждается в установленном порядке.

4. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования к профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»

п. 3.3. - Индивидуальные предприниматели и юридические лица, владельцы и лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных, автономных систем питьевого водоснабжения населения, в том числе используемых в лечебных целях, и систем питьевого водоснабжения на транспортных средствах обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды установленным требованиям.

п. 3.6 - В целях предупреждения биологического и химического загрязнения источников водопользования устанавливаются зоны санитарной охраны.

п. 3.7 - Разрешение на использование водного объекта допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

Таким образом, на 2018 год, при эксплуатации централизованных питьевых водоисточников, расположенных на территории Волчанска нарушаются требования федеральных законов и санитарных правил и нормативов, а именно:

1. На эксплуатируемые подземные питьевые водоисточники  станции Лесная Волчанка отсутствует разработанный проект зон санитарной охраны (ЗСО) ;

2. На эксплуатируемые подземные питьевые водоисточники станции Лесная Волчанка отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Свердловской области на проектную документацию по ЗСО;

3. Границы зон санитарной охраны эксплуатируемых подземных питьевых водоисточников станции Лесная Волчанка не утверждены в установленном порядке, а именно, отсутствует Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области ;

4. На эксплуатируемые подземные питьевые водоисточники станции Лесная Волчанка отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области «О соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водных объектов».

5. При эксплуатации городских питьевых водоисточников Волчанска, не отвечающих по качеству питьевой воды по показателям ( цветность, мутность, марганец, железо ) отсутствует разработанный План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями согласованный с Роспотребнадзором.

6. На территории Волчанска отсутствует Инвестиционная программа по улучшению качества питьевой воды для населения.

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста эксперта отдела Управления  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск Полякова И.Ю. «О состоянии хозяйственно-питьевого водоснабжения и качества потребляемого населением питьевой воды города Волчанска»

РЕШИЛИ:

  - Администрации Волчанского городского округа (Коробач Е.М.), МУП «Водоканал» (Ротанов Д,С.) :

    - Проработать вопрос документального закрепления эксплуатируемого питьевого водоисточника станции Лесная Волчанка :

- Разработать Проект зон санитарной охраны.

- Получить в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области санитарно-эпидемиологическое заключения "О соответствии проекта зон санитарной охраны санитарным правилам ".

- Получить Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области «Об утверждении границ зон санитарной охраны».

- Получить в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области санитарно-эпидемиологическое заключения «О соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта».

- Документально закрепить (оформить) границы эксплуатируемого питьевого водоисточника станции Лесная Волчанка территории земельного участка 1,2,3 поясов в соответствии с Земельным и Водным Кодексами Российской Федерации.

- Подтверждающий документ представить в отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск. Соблюдать ограничительные мероприятия в зонах в соответствии с требованием СанПиН и осуществлять контроль исполнения.

Срок: в течение года (после проведения процедуры банкротства МУП «Водоканал», прихода новой организации).

2.1.2. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Волчанском городском округе до 2020 года», выделив мероприятия по обеспечения улучшения качества питьевой воды используемой населением города Волчанска.

СРОК:  2 квартал 2018

- Организация сбора и вывоза бытового мусора, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов на территории Волчанска

СЛУШАЛИ:

Поляков И.Ю.: На территории Волчанска деятельность по сбору, транспортированию и размещению отходов на полигоне твёрдых бытовых отходов осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Волчанский автоэлектротранспорт» ( МУП «ВАЭТ» ).

Предприятие не имеет Лицензии на данный вид деятельности, а именно: на сбор, на транспортирование, размещение и захоронение отходов.

Полигон твёрдых бытовых отходов эксплуатируется МУП «ВАЭТ» с нарушением требований санитарных правил и как объект не отвечает нормативным требованиям.

На территории Волчанска не организован сбор от населения отработанных ртутьсодержащих отходов.

Контейнерные площадки в большинстве случаев не отвечают требованиям санитарных правил по их оборудованию. МУП «ВАЭТ» не проводит помывку и дезинфекцию контейнеров в летний период времени года.

При обращении с отходами производства и потребления на территории Волчанска не обеспечиваются требования:

1. Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ;

2. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.99г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ;

3. Постановление Правительства РФ № 681 от 03.09.10г «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, надлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде» ;

4. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»

5. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест»

РЕШИЛИ:

  - МУП «ВАЭТ» (Бушуева Л.Н.):

    - Завершить оформление Лицензии на сбор и транспортировку твердых бытовых отходов.

Срок: до 01.09.2018

  - Комитету управлением имущества (Сандуляк Н.М.):

    - Для решения вопросов утилизации твердых бытовых отходов проработать вопросы оформления земельного участка

СРОК : в течение года

3.3. Отделу строительства, архитектуры и ЖКХ администрации ВГО (Клементьева Ю.П.), МУП «ВАЭТ» (Бушуева Л.Н.) :

3.3.2. Проработать вопрос по организации пункта приёма отработанных ртутных ламп, приборов ртутного наполнения от населения города.

СРОК : 1 квартал 2018

3.3.3. Обеспечить контроль за приведением контейнерных площадок в соответствие с нормативными требованиями.

СРОК : в течение года

3.3.4. Продолжить работу по дезинфекции и помывке металлических контейнеров в летний период времени года.

СРОК: летний период 2018

3.3.5. Рассмотреть изменения и дополнения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Волчанском городском округе до 2020 года» в части обращения с твёрдыми бытовыми (коммунальными) отходами в Волчанском городском округе.

СРОК: в течение года

- О противодействии реализации контрафактной продукции, в том числе маркированной товарным знаком «FIFA»

СЛУШАЛИ: Давыдову Т.И. - Понятие контрафактной продукции закреплено в ст. 1515 Гражданского Кодекса РФ

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

ТОВАР:

Контрафактный-новый продукт, созданный на   базе существующего,

в его основе - нарушение интеллектуальных прав, в частности использование чужого логотипа или похожего настолько, что их легко перепутать; подделка внешнего вида товара, дизайнерских решений; незаконное использование мультимедиапродукции, книг и компьютерных программ, запатентованных технических решений.

Фальсифицированный:

- разновидность недобросовестной конкуренции, но уже в виде введения потребителя в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, потребительских свойств и качеств товара

- товар выдается за настоящий, но по качественным показателям таковым не являющийся (например: разбавленный бензин, лекарственное средство, не соответствующее химическим свойствам, заявленным в аннотации к данному препарату и т.д.)

Товары, которые наиболее часто подделке подвергаются

- одежда;

- обувь;

- детские игрушки;

- запасные части к автомобилям;

- аудиовизуальная продукция;

- парфюмерная продукция;

- кожгалантерея  и др.

Меры по пресечению оборота контрафактной  продукции:

- активная  гражданская позиция информированного и

небезразличного:

-  потребителя,

-  изготовителя,

-  продавца;

- Административная ответственность;

- Уголовная  ответственность

Признаки контрафактности товара:

- низкая цена товаров,

- низкое качество товара,

- отсутствие информации (маркировки) в соответствии с требованиями законодательства (ТР ТС, ГОСТ и др.),

- отсутствие сведений об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству РФ о техническом регулировании,

- отсутствие документов, разрешающих использование товарных знаков.

Выводы экспертного заключения

Товары не упакованы в фирменную упаковку;

- все ярлыки, размещенные на одежде не соответствуют ярлыкам компании «adidas», а именно:

а)  недостаточное количество ярлыков

б) вид ярлыков не соответствует оригинальным ярлыкам компании  «adidas»;

в)  плохое качество печати ярлыков;

г) вид материала изготовления ярлыков отличается от материала из которого изготовлены оригинальные ярлыки компании  «adidas»;

- не соблюдены правила размещения комбинации товарных знаков №№ 487580  «adidas», 699437 три параллельные полосы;

- изделия имеют низкие показатели качества, как пошивочного процесса, так и используемых материалов.

Меры для предотвращения правонарушения

Направлять запросы правообладателю.

Так например: в случае выявления фактов нарушения исключительных прав на Товарные знаки Общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет России» (ОКР) необходимо подтверждать информацию по адресу: 119991, г. Москва,  Лужнецкая наб., д.8., так  как  в  предверии чемпионата  мира, олимпиады  ООО «Группа Форма» (бренд ZASPORT) получила право  на  использование товарных знаков  ОКР в категории «Спортивная одежда и обувь» и официального экипировщика Олимпийской команды России;

- Получать информацию о товарных знаках FIFA  на сайте официального представителя Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) по адресу: http://www.ais-agency.ru;

- Использовать таможенный  реестр объектов интеллектуальной собственности, выпускаемый Федеральной  таможенной  службой (Издание  можно  приобрести в  АО «Р.О.С.-ТАМОЖИНФОРМ», тел.(499)519-64-83,  e-mail: podpiska-uid@mail.ru)

Механизм  действий при обнаружении товара  с признаками контрафактности

1. Выяснить имеется ли разрешение правообладателем на использование  его товарных знаков.

2. Обратиться к правообладателю (при наличии сведений).

3. Товар с признаками контрафактности отправить на товароведческую экспертизу  в  экспертно-криминалистическую службу (ЭКС)  – региональному филиалу  Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления (ЦЭКТУ), г.Екатеринбург ( 620046 г. Екатеринбург, ул. Завокзальная,40),  таможенные  органы .

4. Собрав доказательственную базу, вернуть поставщику.

РЕШЕНИЕ: информацию приняли к сведению.

Председатель                          						       И.В. Бородулина

Секретарь                                                                                   	А.В. Михайлова