ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению главы

Волчанского городского округа

от 06.06.2016 № 366

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2016/2017 ГОДА.

1. Проверки осуществляются комиссиями, которые образовываются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору или органами местного самоуправления поселений, городских округов (далее – комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – программа), утверждаемой главой Волчанского городского округа, в которой указываются:

объекты, подлежащие проверке;

сроки проведения проверки;

документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

В состав комиссии включаются представители администрации, предприятий и учреждений Волчанского городского округа.

В целях проведения проверок потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.

В целях проведения проверок потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

В целях проведения проверок теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

# 2. При проверках комиссиями проверяется выполнение требований, установленных главами III – V Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 (далее – требования по готовности). Проверки выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящими Правилами, осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверок комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

3. Результаты проверок оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверок:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

4.При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящим Правилам и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверок в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

6. Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября – для муниципальных образований.

7. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 6 настоящих Правил, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

8. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 настоящих Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению главы

Волчанского городского округа

от 06.06.2016 № 366

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2016/2017 ГОДА

Объекты, подлежащие проверке:

Перечень социально-значимых объектов - потребителей тепловой энергии Волчанского городского округа

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей дом детского творчества (МКОУ ДОД ДДТ).

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Волчанская детская музыкальная школа (МБОУ ДОД ВДМШ).

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская юношеская спортивная школа (МБОУ ДОД ДЮСШ).

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 (МАОУ СОШ № 23).

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 (МАОУ СОШ № 26).

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области Волчанская городская больница (ГБУЗ СО ВГБ).

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая больница № 10» (ГБУЗ СО ПБ № 10).

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» (МАУК «КДЦ»).

- Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 1 (МБДОУ д/с № 1).

- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 (МКДОУ д/с № 4).

- Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Волчанска (ГБУ СОН СО «КЦСОН»).

- Филиал Государственного  автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум» (ГАПОУ СО «КМТ»).

Перечень потребителей тепловой энергии Волчанского городского округа

- Общество с ограниченной ответственностью ООО «Коммунальщик» (ООО «Коммунальщик») - 11 МКД;

- Общество с ограниченной ответственностью ООО «Коммунальщик 2» (ООО «Коммунальщик 2») - 86 МКД;

- Общество с ограниченной ответственностью ООО «Комплекс-Север» (ООО «Комплекс-Север») - 136 МКД;

- Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (МУП «Водоканал»;

- Общество с ограниченной ответственностью «УралТехноТрейд» (ООО «УралТехноТрейд»).

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций Волчанского городского округа

- Муниципальное унитарное предприятие «Волчанский теплоэнергетический комплекс» (МУП «ВТЭК») – газовая котельная южной части г.Волчанска и тепловые сети к ней, угольная котельная пос.Вьюжный и тепловые сети к ней.

- Волчанский механический завод – филиал ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им.Ф.Э.Дзержинского (ВМЗ) – газомазутная котельная северной части г.Волчанска и тепловые сети к ней на территории Волчанского механического завода и до границы с Насосной станцией теплоснабжения ООО «Север».

3. Общество с ограниченной ответственностью «Север» (ООО «Север») – насосная станция теплоснабжения, центральный тепловой пункт, тепловые сети северной части г.Волчанска.

Сроки проведения проверок – с 02.09.2016 по 11.09.2016, в соответствии с утвержденными постановлением главы Волчанского городского округа от 06.06.2016 № 365 графиками проверок межведомственных комиссий по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и жилищного фонда Волчанского городского округа к отопительному периоду 2016/2017 года, межведомственных комиссий по оценке готовности потребителей – объектов социального назначения Волчанского городского округа, проверок межведомственных комиссий по оценке готовности объектов – предприятий – потребителей Волчанского городского округа.

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки:

## Перечень документации по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1) соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) справка о готовности к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) справка о соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) справка о наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) информация о функционировании эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) справка о проведении наладки принадлежащих тепловых сетей;

7) справка об организации контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) информация об обеспечение качества теплоносителей;

9) информация об организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) справка об обеспечении проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) информация об обеспечении безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) документ об отсутствии не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) справка о работоспособности автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10.

## Перечень документации по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

1) информация об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) документ о проведении промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) справка о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) справка о выполнении плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) информация о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) информация о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) информация о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) справка о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов при их наличии;

9) справка о работоспособности защиты систем теплопотребления;

10) справка о наличии паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) справка об отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) справка о плотности оборудования тепловых пунктов;

13) справка о наличии пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) справка о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) информация о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) справка о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к настоящим Правилам.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17.

## Свердловская область

## ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# постановление

06 июня 2016 г.	      	                                     	                                                        № 366

г. Волчанск

Об утверждении порядка проведения проверок по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и жилищного фонда Волчанского городского округа

к отопительному периоду 2016/2017 года,

программы проведения проверок готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, жилищного фонда Волчанского городского округа

к отопительному периоду 2016/2017 года

В целях контроля за подготовкой теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и жилищного фонда Волчанского городского округа к работе, а также оценки готовности к отопительному периоду 2016/2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок проведения проверок по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и жилищного фонда Волчанского городского округа к отопительному периоду 2016/2017 года (прилагается).

2. Утвердить программу проведения проверок готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и жилищного фонда Волчанского городского округа к отопительному периоду 2016/2017 года (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте Волчанского городского округа в сети Интернет www.admvolchansk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                       А.В. Вервейн