АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОл

Заседания межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии

на территории Волчанского городского округа

17.02.2022 г.                                                                                                                                    № 1

15-00ч

Зал заседания администрации Волчанского городского округа

Председатель: Бородулина И.В.  – заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам.

Секретарь: Михайлова А.В. – старший инспектор организационного отдела администрации Волчанского городского округа

Присутствовали: Адельфинская О.В. – начальник Отдела образования ВГО,  Ливар А.В. – начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск, городе Карпинск, Поляков И.Ю. -  Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск, городе Карпинск, Воробьева А.А. – главный врач ГАУЗ СО «Волчанская городская больница»,         Макеева Е.А. – специалист АО «Волчанское», Кузьмина Т.А. – специалист МУП «Волчанский автоэлектротранспорт», Горбунова С.М. – директор  ГАУ «КЦСОН», Напольских Н.В. - начальник УСП № 15 по г. Волчанску, Изосимова Р.Р. - директор МАУК «КДЦ» ВГО,  Теняева Е.Г. -  директор муниципального унитарного предприятия «Волчанский теплоэнергетический комплекс»,  Клементьева Ю.П.- начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации ВГО, Мейер А.П. – зам. директора МУП «УГХ»,  Соколюк М.П. - зам. главы администрации ВГО по ЖКХ, транспорту и энергетике.

- О состоянии хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Волчанского городского округа. Соблюдение требований санитарного - законодательства при эксплуатации питьевых водоисточников и водопроводов территории Волчанского городского округа; Утверждение границ зон санитарной охраны питьевых водоисточников в установленном порядке; Выполнение требований  ФЗ №416-ФЗ от 07.12.2011г.  «О водоснабжении и водоотведении» на территории Волчанского городского округа. О проведенной работе и перспективы развития.

СЛУШАЛИ:

Поляков И.Ю.: «Состояние качества питьевой воды города Волчанска по итогам 2021г».

Численность населения Волчанска в 2021 году – 8696 человек, из них используют недоброкачественную питьевую воду – 8362 чел.  (96,2%).

На территории Волчанска для обеспечения хозяйственно-питьевого централизованного водоснабжения населения используются 10 источников (подземные артезианские скважины).

Водоисточники

Согласно результатам лабораторного контроля за 2021г качество воды видеоисточников не отвечало требованиям гигиенических нормативов по показателям:

ЦВЕТНОСТЬ. Исследовано 45 проб воды, из них 20 проб (44,4%) не отвечают требованиям гигиенических нормативов. При норме 50,0°, максимальный показатель цветности в 2021г зафиксирован в концентрации 120,0°.

Перед подачей в сеть

Согласно результатам лабораторного контроля за 2021г качество питьевой воды перед подачей в разводящую сеть городского водопровода не отвечало требованиям гигиенических нормативов по показателям:

ЦВЕТНОСТЬ. Исследовано 53 пробы воды, из них 45 проб (85,0%) не отвечают требованиям гигиенических нормативов. При норме 20,0°, максимальный показатель цветности в 2021г зафиксирован в концентрации 70,6° (превышение в 3,53 раз);

МУТНОСТЬ – Исследовано 53 пробы воды, из них 31 проб (58,5%) не отвечают требованиям гигиенических нормативов. При норме 1,5, максимальный показатель мутности в 2021г зафиксирован 12,8 (превышение в 8,53 раз);

ЖЕЛЕЗО – Исследовано 53 пробы воды, из них 33 пробы (62,2%) не отвечают требованиям гигиенических нормативов. При норме 0,3 максимальный показатель железа в 2021г зафиксирован 2,1 (превышение в 7 раз);

МАРГАНЕЦ - Исследовано 53 пробы воды, из них 4 пробы (7,5%) не отвечают требованиям гигиенических нормативов. При норме 0,1 максимальный показатель марганца в 2021г зафиксирован 0,67 (превышение в 6,7 раза);

ОКИСЛЯЕМОСТЬ ПЕРМАНГАНАТНАЯ – Исследовано 53 пробы воды, из них 41 проба (77,3%) не отвечают требованиям гигиенических нормативов. При норме 5,0 максимальный показатель окисляемости перманганатной в 2021г зафиксирован 9,1 (превышение в 1,82 раза);

Разводящие сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Согласно результатам лабораторного контроля за 2021г качество питьевой воды в разводящей сети городского водопровода не отвечало требованиям гигиенических нормативов по показателям:

ЦВЕТНОСТЬ. Исследовано 162 пробы воды, из них 2 проб (1,2%) не отвечают требованиям гигиенических нормативов. При норме 20,0°, максимальный показатель цветности в 2021г зафиксирован в концентрации 28,9° (превышение в 1,5 раза);

МУТНОСТЬ – Исследовано 165 пробы воды, из них 9 проб (5,45%) не отвечают требованиям гигиенических нормативов. При норме 1,5, максимальный показатель мутности в 2021г зафиксирован 5,12 (превышение в 3,4 раза);

ЖЕЛЕЗО – Исследовано 60 пробы воды, из них 8 пробы (13,3%) не отвечают требованиям гигиенических нормативов. При норме 0,3 максимальный показатель железа в 2021г зафиксирован 0,994 (превышение в 3,3 раз);

МАРГАНЕЦ - Исследовано 51 пробы воды, из них 4 пробы (7,7%) не отвечают требованиям гигиенических нормативов. При норме 0,1 максимальный показатель марганца в 2021г зафиксирован 0,575 (превышение в 5,75 раза);

ОКИСЛЯЕМОСТЬ ПЕРМАНГАНАТНАЯ – Исследовано 30 пробы воды, из них 13 проба (43,3%) не отвечают требованиям гигиенических нормативов. При норме 5,0 максимальный показатель окисляемости перманганатной в 2021г зафиксирован 8,22 (превышение в 1,6 раза);

ТЕРМОТОЛЕРАНТНЫЕ КОЛИФОРМНЫЕ БАКТЕРИИ (ТКБ) - Исследовано 217 пробы воды, из них 5 проба (2,3%) не отвечают требованиям гигиенических нормативов. При норме      ОТСУТСТВИЕ максимальный показатель ТКБ в 2021г зафиксирован 56;

ОБЩИЕ КОЛИФОРМНЫЕ БАКТЕРИИ (ОКБ) - Исследовано 217 пробы воды, из них 7 проб (7,7%) не отвечают требованиям гигиенических нормативов. При норме ОТСУТСТВИЕ максимальный показатель ОКБ в 2021г зафиксирован 56.

МУП «Волчанский ТЭК» разработал и утвердил руководителем, согласовал с Роспотребнадзором программу производственного контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения на 2019-2023гг.

Нарушения(замечания):

1) По информации Североуральского филиала лабораторно-производственный контроль (ЛПК) качества питьевой воды не проводится в соответствии с утверждённой ППК по воде (нарушение ст. 25 ФЗ-416 от 07.12.2011г «О водоснабжении» п. 77 СанПиН 2.1.3684-21 - Хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды.

2) Отсутствует разработанная и утверждённая с Роспотребнадзором ППК по горячей воде города Волчанска (нарушение ст. 25 ФЗ-416 от 07.12.2011г «О водоснабжении» п. 77 СанПиН 2.1.3684-21;

3) Полностью не проводится (отсутствует) ЛПК по горячей воде за период 2021 года .

4) Отсутствует информация (уведомление) в Североуральском отделе Управления Роспотребнадзора по СО об использовании водоисточников и централизованного водопровода станции Лесная Волчанка в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Волчанского городского округа за период 2021года и по настоящее время.

5) Отсутствует информация в Североуральском отделе Управления Роспотренадзора по СО о наличии Схемы водоснабжения и водоотведения для территории Волчанского городского округа.

СЛУШАЛИ:

Теняева Е.Г.: Муниципальное унитарное предприятие «Волчанский теплоэнергетический комплекс» с июля 2018г. оказывает услуги водоснабжения и водоотведения на территории Волчанского городского округа.

Химический состав подземных вод определяется условиями питания и составами грунта. Эксплуатационные запасы подземных вод Северо-Волчанского водозабора формируется преимущественно за счет естественных ресурсов.  В радиационном отношении вода безопасная. По микробиологическим, вирусологическим показателям превышений ПДК (предельно-допустимая концентрация) за время работы  не обнаружено (воды здоровые).

За качество питьевой воды, поступающей в город, отвечает участок водоснабжения.  Вода со скважин поступает на станцию обезжелезивания, где происходит ее очистка и подача на станцию третьего подъема, а оттуда по разводящей сети в северную и южную часть города. Основные показатели качества подаваемой воды в город в основном соответствуют нормам СанПин 2,1.4.1074-01.  Так, например, ср годов показаталь за 2021г. фактический показатель уровня средней концентрации железа составляет 0,39 мг/л при норме 0,3; марганец фактически 0,064 при норме 0,1. Превышение отдельных среднегодовых показателей связано с периодом промывки на станции обезжелезивания в июне 2021г, о чем предупреждаются все соответствующие инстанции, в тч и Роспотребнадзор. Все прочие периоды по основным показателям в пределах нормы,  так например показатель концентрации железа за декабрь 2021г. и январь 2022г. составляет 0,223 мг/л при норме 0,3, марганец за декабрь 2021г 0,0084 и январь 2022г. 0,0175 при норме 0,1 .   Все показатели в пределах нормы. (Приложение № 1).

В настоящее время в работе все фильтры на станции обезжелезивания МУП «Волчанский ТЭК», отремонтировано и введено в работу все фильтра на участке «Водоснабжение. Произведен ремонт скважины № 2, № 8. Для корректной работы фильтров № 4,6 был проведен ремонт и наладка запорной арматуры.  Усилен контроль за ежедневной промывкой скорых фильтров на станции обезжелезивания. Произведена чистка и промывка контактных резервуаров чистой воды 2 и 3 подъемов, водопроводных сетей города (хлорирование сетей). Частичная замена водопроводных сетей города на ПНД трубу, произведена реконструкция водопроводных сетей между 2 и 3 подьемом.  Также  целях улучшения качества питьевой воды было принято решение о переходе на 8 скважину в качестве основного источника забора воды, первичные анализы по которой значительно лучше. Таким образом, проводятся все необходимые мероприятия для подачи воды требуемого качества в соответствии с действующими нормами и правилами. О чем свидетельствуют результаты проводимых проб и анализов. Абсолютное качество подаваемой воды в город можно будет лишь получить по окончании проекта строительства Северо-Волчанского водозабора и продолжая реконструкцию городских сетей.

Несмотря на сложное финансовое положение, предприятие ведет активную работу, при поддержке Администрации Волчанского ГО, направленную на качественное предоставление коммунальных услуг, и воды питьевой в том числе, так как  от уровня  работы производственного процесса предприятия зависит жизнь и здоровье населения, работа социальных объектов и производственной инфраструктуры города.

Справки хим. лаборатории «О качестве питьевой воды Волчанского водозабора по физико-химическим показателям» за 2021г., декабрь 2021г., январь 2022г.  (прилагается).

РЕШЕНИЕ:

- Принять всю информацию к сведению.

- Администрации Волчанского ГО (зам. главы администрации  Соколюк М.П., начальник отдела ЖКХ Клементьева Ю.П., директор МУП «ВТЭК» Теняева Е.Г., и.о. председателя КУИ Сандуляк Н.М.):

2.1.   Подготовить необходимую документацию на ликвидацию водоисточника и водопровода на территории Волчанского городского округа - станция Лесная Волчанка при использовании воды населением на питьевые и хозяйственно-бытовые цели.

СРОК:  до 01.06.2022г.

- Директору МУП «ВТЭК» Теняева Е.Г.:

  - Предоставить в администрацию документы по ликвидации водоисточника и водопровода на территории Волчанского городского округа - станция Лесная Волчанка.

СРОК: до 01.07.2022г.

  - Принимать надлежащие меры по приведению качества питьевой воды городского водопровода Волчанска в соответствие с действующими санитарными правилами и нормативами. Способствовать улучшению показателя, Федерального проекта «Чистая вода» по обеспечения населения территории Волчанска качественной питьевой водой

СРОК: до 01.07.2022г.

  - Предоставить в Североуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Схему водоснабжения и водоотведения Волчанского городского округа.

СРОК: до 01.07.2022г.

- Заслушать директора МУП «ВТЭК» на очередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии по проведенной работе.

СРОК: 2 квартал 2022г.

- Разработать программу лабораторно-производственного контроля по исследованию горячей воды. Утвердить директором, согласовать Североуральским отделом Роспотребнадзора.

СРОК: 2 квартал 2022г.

- Проводить лабораторно-производственный контроль за качеством питьевой воды, горячей воды согласно программ производственного контроля, организациями, аккредитованными в установленном порядке на право проведения лабораторных испытаний

Председатель                                                                                                                         И.В. Бородулина

Секретарь                                                                                                                    	     А.В. Михайлова