## Свердловская область

## ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# постановление

18.05.2021г.                                                                                                № 213

г. Волчанск

Об итогах отопительного сезона 2020/2021 года и подготовке

жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального

и электроэнергетического комплексов Волчанского городского округа

к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года

В целях эффективной реализации мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального и энергетического комплекса Волчанского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного сезона 2020/2021 года (приложение № 1).

2. Муниципальному унитарному предприятию «Волчанский теплоэнергетический комплекс» (Теняева Е.Г.), муниципальному унитарному предприятию «Волчанский автоэлектротранспорт» (Бушуева Л.Н.), обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-2» и обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» (Воскобойников В.П.):

2.1. Провести анализ итогов работы в отопительный период 2020/2021 года с учетом замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Уральского Управления Ростехнадзора  и начать реализовывать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного сезона 2020/2021 года в соответствии с вступившими в силу изменениями в федеральное законодательство, в рамках подготовки надлежащего пакета документов для получения акта готовности.

  - 2.2. Постоянно осуществлять контроль за расходованием собственных денежных средств для погашения задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, вести претензионно-исковую работу.

  - 2.3. Провести контроль электрохозяйства с составлением актов, особое внимание уделив резервным источникам питания и состояния основных электроустановок, обеспечивающих жизнеспособность Волчанского городского округа.

  - 3. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов соцкультбыта, коммунального и энергетического комплекса Волчанского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года (Приложение №2).

  - 4. Муниципальному унитарному предприятию «Волчанский теплоэнергетический комплекс» (Теняева Е. Г.) в срок до 30 августа 2021 года обеспечить 100 дневный запас энергоресурсов для бесперебойного начала отопительного сезона в нормативные сроки.

  - 5. Муниципальному унитарному предприятию «Волчанский автоэлектротранспорт» (Бушуева Л.Н.), обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» и обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-2» (Воскобойников В. П.) в срок                до 03 сентября 2021 года завершить подготовку жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2021/2022 года с проведением обязательной промывки тепловых сетей.

6. Финансовому отделу администрации Волчанского городского округа (Симонова Т. В.) обеспечить:

6.1. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета, выделенных для подготовки муниципального жилищного фонда, муниципальных объектов социального и культурного назначения и коммунального хозяйства к отопительному сезону 2021/2022 года.

  - 6.2. Своевременность расчетов муниципальных бюджетных организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

  - 7. Отделу ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа (Клементьева Ю. П.):

  - 7.1. В течение подготовительного периода обеспечить предоставление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области и в прокуратуру города Карпинска информации о ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к зиме, сведений о паспортах готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период и еженедельного отчета об исполнении планов-графиков.

  - 7.2. Не реже одного раза в неделю проводить совещания с руководителями жилищно-коммунального комплекса Волчанского городского округа и сотрудниками администрации с полными письменными  отчетами о проделанной работе по подготовке к отопительному периоду 2021/2022 года.

8. Руководителям муниципальных учреждений и учреждений социальной сферы, находящихся на территории Волчанского городского округа, независимо от степени подведомственности и подчиненности, подготовить в срок до 03 сентября 2021 года занимаемые здания к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года с обязательной промывкой тепловых сетей и паспорта готовности.

9. Комитету по управлению имуществом Волчанского городского округа (Сандуляк Н.М.) провести работу по выявлению бесхозных объектов недвижимости имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, включая газоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение, с последующим механизмом признания муниципальной собственности.

10. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Волчанского городского округа в сети Интернет по адресу: www.volchansk-adm.ru и опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный Вестник».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                      А.В. Вервейн

Приложение № 1

к постановлению главы

Волчанского городского округа

от 18.05.2021 года № 213

Информация об итогах отопительного сезона 2020/2021 года

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону 
2020/2021 года осуществлялось в соответствии с планом мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов соцкультбыта, коммунального и энергетического комплексов Волчанского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года, утвержденным постановлением главы Волчанского городского округа от 19.05.2020 года № 195 «Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Волчанского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года».

Итоги выполнения постановления рассмотрены в сентябре 2020 года на оперативном совещании при главе Волчанского городского округа. Подготовка к отопительному сезону 2020/2021 года прошла организованно в соответствии с утвержденным планом мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов соцкультбыта, коммунального и энергетического комплекса Волчанского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

Отопительный период начался с 15.09.2020 года. В целом по Волчанскому городскому округу начало отопительного сезона 2020/2021 года проведено организованно, без серьезных аварийных ситуаций. Был создан необходимый запас топлива для муниципальных котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Сформированные нормативные запасы топлива и материально-      технических резервов для ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса позволили обеспечить надежное электро- и теплоснабжение потребителей Волчанского городского округа. Созданный запас материально-технических ресурсов позволял    оперативно устранять возможные технологические нарушения.

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» муниципальному образованию Волчанский городской округ необходимо было получить паспорт готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 года. Было подготовлено 17 паспортов готовности к отопительному периоду 2020/2021 года, в том числе 2-х организаций,  в ведении которых находятся котельные, обеспечиващие теплоснабжением город Волчанск и поселок Вьюжный (Волчанский механический завод – филиал общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», муниципальное унитарное предприятие «Волчанский теплоэнергетический комплекс») и 15-ти предприятий и организаций – потребителей тепловой энергии (общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик», общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик 2», муниципальное унитарное предприятие «Волчанский автоэлектротранспорт», государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая больница № 10», государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Волчанская городская больница», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26, муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 1, муниципальное бюджетное дошкольного общеобразовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Волчанская детская музыкальная школа, муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества, государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанска, филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум»).

Готовность жилищно-коммунального хозяйства Волчанского городского округа к работе в зимних условиях 2020/2021 года по основным показателям составила: жилищный фонд – 100 процентов от общего задания на летнюю ремонтную компанию, 8 котельных – 100 процентов, тепловые сети (30,3 километров) – 100 процентов, водопроводные сети (80,5 километров) – 100 процентов, канализационные сети (48,8 километра) – 100 процентов.

Паспорта готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 года подготовлен в отношении 212 (100 процентов) жилых домов и 5 (100 процентов) котельных.

В период подготовки к отопительному сезону с 2017 года в рамках подпрограммы 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Волчанского городского округа» муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Волчанском городском округе до 2020 года» была произведена работа по замене ветхих сетей водоснабжения на следующих участках: ул. Карпинского, пер. Банный, ул. Кооперативная, ул. Пионерская, ул. Угольная, ул. Горняков, ул. Максима Горького, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Первомайская, проспект Комсомольский, участок от НС № 3 до камеры № 42 общей протяженностью 4,5 км, проведена реконструкция водовода питьевой воды от НС 2 подъема до НС 3 подъема участка водоснабжения северной части г. Волчанска. Кроме того, до выполнения комплексных работ по благоустройству дворовых территорий в кварталах улиц Краснотурьинская-Базарная-Пионерская-Максима Горького, улиц Карпинского-Маяковского-Кольцевая-Парковая, улиц Социалистическая-Кооперативная-Мичурина-Угольная, улиц Кооперативная-Социалистическая-Пионерская-Мичурина, улиц Краснотурьинская-пр-т Комсомольский, ул. Первомайская, дома 1,3,5,7,9,11 был проведен ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения, теплоснабжения и обеспечена техническая возможность подключения к системе горячего водоснабжения жилых помещений многоквартирных домов, расположенных в таких кварталах.

В 2019-2020 годах выполнено строительство станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в южной части города. В настоящее время ведутся подготовительные мероприятия для модернизации системы водоотведения в северной части города. Продолжается работа над проектом по реконструкции Северо-Волчанского водозаборного узла, в целях обеспечения населения города качественной питьевой водой. В 2020 году выполнена реконструкция подводящего газопровода к поселку Вьюжный. Для возможности газификации поселка выполнен следующий проект  по объекту «Газоснабжение жилых домов, муниципального оздоровительного загородного лагеря «Республика Грин» и газовой котельной, расположенных в поселке Вьюжный города Волчанска Свердловской области». Также завершается подготовка двух проектов по строительству новых блочно-модульных котельных в северной части города и в поселке Вьюжный. Выполняются строительно-монтажные работы по доведению газораспределительных сетей до жилых домов частного сектора в квартале, ограниченном улицами Островского – Кооперативная – Североуральская – Молодежная – Мичурина – Шевченко – Социалистическая – Труда – Вокзальная в городе Волчанске протяженностью порядка 6,5 км. Выполнен проект по строительству газораспределительных сетей жилых домов частного сектора в квартале улиц Парковая – Октябрьская – Восточная – Короленко – Советская – Рабочая – Стахановская – Амбулаторная – переулок Малый в городе Волчанске протяженностью 4 км. Выполняются подготовительные работы по дальнейшему проектированию газораспределительных сетей к жилым домам частного сектора.

Задолженность за тепло-энергоресурсы организаций, осуществляющих деятельность по оказанию жилищных и коммунальных услуг (муниципальное унитарное предприятие «Волчанский автоэлектротранспорт», общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-2», общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик», муниципальное унитарное предприятие «Волчанский теплоэнергетический комплекс»):

По состоянию на 01.09.2020 года кредиторская задолженность составляла 59239 тыс. руб. по отношению к прошлому году по состоянию на 01.09.2019 года (46704 тыс. руб) увеличилась на 12535 тыс. руб. Выполнялась претензионно-исковая работа управляющими компаниями, ресурсоснабжающей организацией. По должникам получено 501 исполнительный лист  на сумму 10767 тыс. руб., взыскано 3073 тыс. руб.

По итогам проверки 28 октября Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Уральское управление Ростехнадзора) проведена проверка готовности Волчанского городского округа к отопительному периоду 2020/2021 года. В результате получен акт проверки готовности муниципального образования к отопительному периоду 2020/2021 гг. с замечаниями. По итогам проверки проведена комплексная работа совместно с ресурсоснабжающей организацией по устранению замечаний. 09 февраля 2021 года в адрес Ростехнадзора была направлена заявка на проведение повторной проверки, по итогам которой 4 марта 2021 года был получен акт готовности Волчанского городского округа к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Приложение № 2

к постановлению главы

Волчанского городского округа

от 18.05.2021 года № 213

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов соцкультбыта, коммунального и энергетического комплексов  Волчанского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года

МУП «ВТЭК»

1. Служба «Насосная станция теплоснабжения». (Насосная станция теплоснабжения (НСТС),

г. Волчанск, ул. Первомайская,17 б; центральный тепловой пункт (ЦТП) - г. Волчанск, ул. Первомайская, 17а).

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходные материалы | Ед. изм. | Кол /во | Цена за ед. руб. | Сумма, тыс.руб. | Срок исполнения | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятий тыс. руб. | местный бюджет тыс. руб. | областной бюджет тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Капитальный ремонт водоводяного подогревателя №10 | Водоводяной подогреватель | Шт. | 1 | - | - | Июнь-Август | Ухов Ю.А. Галков Е.А. |  |  |  |
| 2 | Проведение работ по испытанию на прочность и плотность водо-водяных подогревателей |  | Шт. | 8 |  |  | 20 Августа | Ухов Ю.А. Галков Е.А. |  |  |  |
| 3 | Поверка комплекта термопреобразователей платинового технического ТПН-4-2 (комплект – 2шт.) |  | Шт. | 2 |  |  | 20 Августа | Ухов Ю.А. Галков Е.А. |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт водо-водяных подогревателей №1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  | Шт. | 9 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А. Галков Е.А. |  |  |  |
| 5 | Текущий ремонт запорной арматуры |  | Шт. | 28 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А. Галков Е.А. |  |  |  |
| 6 | Ремонт обратного трубопровода ГВС первый контур. |  | Шт. | 10 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А. Галков Е.А. |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт пароводяного подогревателя №2 |  | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А. Галков Е.А. |  |  |  |
| 8 | Текущий ремонт насосов №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. |  | Шт. | 10 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А. Галков Е.А. |  |  |  |
| 9 | Ревизия ТП №1 и ТП№2 |  | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А. Галков Е.А. |  |  |  |
| 10 | Ревизия электрооборудования |  | Шт. |  |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А. Галков Е.А. |  |  |  |
| 11 | Поверка расходомера счетчика жидкости ультрозвукового US-800-300 |  | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А. Галков Е.А. |  |  |  |
| 12 | Поверка манометров |  | Шт. | 30 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А. Галков Е.А. |  |  |  |
| 13 | Поверка комплекта датчиков давления Мида-13П-ДИ-01 |  | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А. Галков Е.А. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.Тепловые сети «Север»

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходные материалы | Ед. изм. | Кол /во | Цена за ед. руб. | Сумма, тыс.руб. | Срок исполнения | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятий тыс. руб. | местный бюджет тыс. руб. | областной бюджет тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ревизия запорной арматуры ул. Североуральская 1 | Задвижка чугунная ду 150 (квартальные) | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры ул. Североуральская 6 | Задвижка чугунная ду 80 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры ул. Североуральская 7 | Задвижка чугунная ду 150 (квартальные) | Шт. | 4 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры ул. Социалистическая 19 | Задвижка чугунная ду 150 (квартальные) | Шт. | 4 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 5 | Ревизия запорной арматуры ул. Социалистическая 23 | Задвижка чугунная ду 150 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 6 | Ревизия запорной арматуры ул. Социалистическая 36 | Задвижка чугунная ду 100 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 7 | Ревизия запорной арматуры ул. Угольная 62 | Вентиль чугунный ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 8 | Ревизия запорной арматуры ул. Угольная 60 | Задвижка чугунная ду 150 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 9 | Ревизия запорной арматуры ул. Угольная 54 | Задвижка чугунная ду 80 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 10 | Ревизия запорной арматуры ул. Угольная 50 | Задвижка чугунная ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 11 | Ревизия запорной арматуры ул.Мичурина 18 | Задвижка чугунная ду 150 (квартальные) | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 12 | Ревизия запорной арматуры, врезка сбросников ул. Мичурина 15 | Задвижка чугунная ду 100 | Шт. | 4 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 13 | Замена запорной арматуры ул. Молодежная 43 | Задвижка чугунная ду 80, Задвижка чугунная ду 50 | Шт. | 2 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 14 | Ревизия запорной арматуры ул. Мичурина 11 | Задвижка чугунная ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 15 | Ревизия запорной арматуры ул. Мичурина 13 | Задвижка чугунная ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 16 | Замена запорной арматуры ул. Мичурина 15 | Задвижка чугунная ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 17 | Ревизия запорной арматуры ул. Угольная 60 | Задвижка чугунная ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 18 | Ревизия запорной арматуры ул. Молодежная 39 | Задвижка чугунная ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 19 | Ревизия запорной арматуры ул. Гоголя 11 | Задвижка чугунная ду 100 | Шт. | 4 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 20 | Ревизия запорной арматуры ул. Труда 15 | Задвижка чугунная ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 21 | Ревизия запорной арматуры (сломана юбка на сальнике) ул. Североуральская 3 | Задвижка чугунная ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 22 | Замена сбросной арматуры ул. Североуральская 3 | Вентиль ду 25 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 23 | Заглушить ввод в дом( здание под снос) ул. Североуральская 5 | Задвижка чугунная ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 24 | Ревизия запорной арматуры ул. Североуральская 7 | Задвижка чугунная ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 25 | Ревизия запорной арматуры ул. Североуральская 9 | Задвижка чугунная ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 26 | Замена запорной арматуры ул. Кооперативная 12 | Задвижка чугунная ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 27 | Ревизия запорной арматуры ул. Кооперативная 14 | Задвижка чугунная ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 28 | Ревизия запорной арматуры ул. Кооперативная 16 | Задвижка чугунная ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 29 | Ревизия запорной арматуры ул. Кооперативная 26 | Задвижка чугунная ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 30 | Ревизия запорной арматуры ул.Кооперативная 28 | Задвижка чугунная ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 31 | Ревизия запорной арматуры ул. Первомайская 17 | Задвижка чугунная ду 100 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 32 | Ревизия запорной арматуры ул. Первомайская 15 | Задвижка чугунная ду 100 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 33 | Замена запорной арматуры ул. Первомайская 13 | Задвижка чугунная ду 100 Задвижка чугунная ду 80 | Шт. | 2 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 34 | Замена запорной арматуры ул. Первомайская 2 | Задвижка чугунная ду 100 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 35 | Ревизия запорной арматуры ул. Первомайская 10 | Вентиль ду 32 | Шт. | 4 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 36 | Ревизия запорной арматуры ул. Первомайская 12 | Задвижка чугунная ду 100 Задвижка чугунная ду 80 | Шт. | 2 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 37 | Ревизия запорной арматуры пр-т Комсомольский 6 | Вентиль ду 32 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 38 | Ревизия запорной арматуры пр-т Комсомольский 4 | Задвижка чугунная ду 100 Задвижка чугунная ду 80 | Шт. | 2 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 39 | Ревизия запорной арматуры ул. Волчанская 7 | Задвижка чугунная ду 150 Задвижка чугунная ду 80 | Шт. | 2 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 40 | Ревизия запорной арматуры ул. Волчанская 11 | Задвижка чугунная ду 100 Задвижка чугунная ду 80 | Шт. | 2 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 41 | Ремонт трассы воздушной тепловой сети ул. Волчанская 41 | Установка опор, подъем трассы с земли | М.п. | 150 м.п. |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 42 | Ремонт тепловой камеры ул. Гоголя 2 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 43 | Ремонт тепловой камеры ул. Гоголя 8 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 44 | Врезать сбросники в колодце ул. Гоголя 11 | Тройники ппр50*20*50 Кран шаровый Ду20 | Шт. | 2 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 45 | Ремонт тепловой камеры ул. Пионерская 2 | Люк закрепить | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 46 | Ремонт тепловой камеры ул. Молодежная 45 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 47 | Ремонт тепловой камеры ул. Молодежная 47 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 48 | Ремонт тепловой камеры ул. Молодежная 49 | Люк полимерный | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 49 | Демонтаж ввода в дом ( здание снесено) ул. Молодежная 25 | Задвижки ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 50 | Ремонт тепловой камеры ул. Молодежная 27 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 51 | Замена запорной арматуры ул. Пионерская 19 | Задвижка ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 52 | Замена участка тепловой сети ул. Угольная 50-52 | Труба стальная ду 80 | М. | 50 метров |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 53 | Замена участка ГВС (район ТП у связи) ул. Краснотурьинская 17 | Труба стальная ду 80 | М. | 10 метров |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 54 | Замена участка тепловой сети ул. Молодежная 44 | Труба стальная ду 100 | М. | 10 метров |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 55 | Замена запорной арматуры ул. Социалистическая 15 | Задвижка чугунная ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 56 | Замена запорной арматуры ул. Социалистическая 17 | Задвижка чугунная ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
| 57 | Замена запорной арматуры под манометром ул. Угольная 64 | Шаровый кран ду 20 | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Ухов Ю.А |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.Тепловые сети «Юг»

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходные материалы | Ед. изм. | Кол /во | Цена за ед. руб. | Сумма, тыс.руб. | Срок исполнения | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятий тыс. руб. | местный бюджет тыс. руб. | областной бюджет тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Замена запорной арматуры Физкультурная (район детской больницы) | Задвижка чугунная ду100 Ду80 (квартальные) | Шт. Шт. | 1 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры Замена ввод в дом ул. Физкультурная 11 | Задвижка чугунная ду50 Труба ду50 | Шт. М. | 2 20 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 3 | Замена запорной арматуры Замена ввод в дом ул. Физкультурная 8 | Задвижка чугунная ду50 Труба ду50 | Шт. М. | 2 25 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 4 | Замена ввод в дом. Отводы ду50 ул. Физкультурная 6 | Труба ду50 | М. Шт. | 28 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 5 | Замена ввод в дом. Физкультурная 4 | Труба ду50 | М. | 30 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 6 | Замена запорной арматуры ул. Физкультурная 14(архив) | Задвижка чугунная ду80 Задвижка чугунная ду50 | Шт. Шт. | 2 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 7 | Замена воздушника Ввод в дом ул. Физкультурная 5 | Кран шаровый ду20 Труба ду50 | Шт. м. | 1 30 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 8 | Замена запорной арматуры Замена запорной арматуры ул. Парковая 14(кют) | Задвижка чугунная ду50 Вентиль ду40 | Шт. Шт. | 2 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 9 | Замена запорной арматуры ул. Карпинского 15 1под. | Задвижка чугунная ду50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 10 | Замена запорной арматуры Замена воздушника ул. Карпинского 15а | Задвижка чугунная ду50 Кран шаровый латунь ду20 | Шт. Шт. | 2 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 11 | Замена запорной арматуры Ввод в дом ул. Карпинского 17 | Задвижка чугунная ду50 Труба металл ду50 | Шт. м. | 2 30 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 12 | Замена воздушника Ввод в дом ул. Карпинского 5а | Кран шаровый ду20 Труба металл ду50 | Шт. М. | 2 25 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 13 | Ввод в дом ул. Карпинского 3б | Труба металл ду50 | М. | 30 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 14 | Замена воздушника Замена воздушника Замена запорной арматуры ул. Карпинского 3 | Кран шаровый ду20 Кран шаровый ду15 Кран шаровый ду40 | Шт. Шт. Шт. | 2 2 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 15 | Замена запорной арматуры Замена воздушника Ввод в дом ул. Карпинского 6 | Задвижка чугунная ду50 Кран шаровый ду15 Труба металл ду50 | Шт. Шт. М. | 2 2 30 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 16 | Замена запорной арматуры пер. Малый 3 | Задвижка чугунная ду50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 17 | Ввод в дом пер. Малый 4 | Труба металл ду50 | М. | 30 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 18 | Ввод в дом ул. Пролетарская 9 | Труба металл ду50 | М. | 30 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 19 | Ввод в дом Замена воздушника ул. Пролетарская 14 | Труба металл ду50 Кран шаровый ду20 | М. Шт. | 25 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 20 | Замена запорной арматуры Ввод в дом ул. Пролетарская 12 | Задвижка чугунная ду50 Труба металл ду50 | Шт. М. | 2 32 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 21 | Замена запорной арматуры Замена трассы ул. Пролетарская (квартал.) | Задвижка чугунная ду50 Труба металл ду50 | Шт. М. | 2 40 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 22 | Ввод в дом ул. Советская 18 | Труба металл ду50 | М. | 30 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 23 | Замена запорной арматуры Замена трассы ул. Советская 18 | Задвижка чугунная ду80 Труба металл ду80 | Шт. М. | 2 150 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 24 | Замена запорной арматуры Ввод в дом ул. Советская 10 | Задвижка чугунная ду50 Труба металл ду50 | Шт. М. | 2 26 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 25 | Замена запорной арматуры Ввод в дом Замена воздушника ул. Советская 4 | Задвижка чугунная ду50 Труба металл ду50 Кран шаровый ду20 | Шт. М. Шт. | 2 30 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 26 | Замена запорной арматуры ул. Октябрьская 21 | Задвижка чугунная ду80 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 27 | Ввод в дом Замена воздушника ул. Октябрьская 21 | Труба металл ду50 Кран шаровый ду15 | М. Шт. | 30 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 28 | Замена запорной арматуры ул. Октябрьская 24 | Задвижка чугунная ду80 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 29 | Ввод в дом ул. Октябрьская 24 | Труба металл ду50 | М. | 36 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 30 | Ввод в дом ул. Шахтёрская 15 | Труба металл ду50 | М. | 40 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С. |  |  |  |
| 31 | Замена запорной арматуры ул. Кольцевая 14 | Задвижка чугунная ду50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 32 | Замена участка тепловой сети Замена запорной арматуры ул. Кольцевая 30 | Труба стальная ду100 Задвижка чугунная ду50 | М. Шт. | 10 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 33 | Замена участка тепловой сети ул. Кольцевая 48 | Труба стальная ду50 | М. | 12 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 34 | Замена участка тепловой сети ул. Кольцевая 50 | Труба стальная ду80 | М. | 20 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 35 | Замена запорной арматуры ул. Кольцевая 44 | Задвижка чугунная ду50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 36 | Замена участка тепловой сети ул. Кольцевая 42 | Труба стальная ду50 | М. | 40 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 37 | Замена участка тепловой сети Ввод в дом ул. Кольцевая 25 | Труба стальная ду100 Труба стальная ду50 | М. М. | 100 30 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 38 | Замена запорной арматуры ул. Кольцевая 23 | Задвижка чугунная ду80 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 39 | Замена участка тепловой сети Ввод в дом ул. Кольцевая 21 | Труба стальная ду100 Труба стальная ду50 | М. М. | 100 20 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 40 | Замена запорной арматуры Ввод в дом ул. Маяковского 6 | Задвижка чугунная ду50 Труба стальная ду50 | Шт. М. | 2 20 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 41 | Строительство т/к Трампарк | блоки бетонные |  |  |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 42 | Замена участка тепловой сети Автошкола | Труба стальная ду50 | М. | 36 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 43 | Ремонт тепловой камеры ул. Кольцевая 32 | Люк полимерный | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 44 | Ремонт тепловой камеры ул. Кольцевая 38 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 45 | Ремонт тепловой камеры ул. Кольцевая 27 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 46 | Ремонт тепловой камеры ул. Кольцевая 19 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 47 | Ремонт тепловой камеры ул. Ур. Комсомола 5 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 48 | Ремонт тепловой камеры ул. Маяковского 11 | Люк полимерный | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 49 | Ремонт тепловой камеры Пер. Макарьевский 9 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 50 | Ремонт тепловой камеры Пер. Школьный 4 | Люк полимерный | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 51 | Ремонт тепловой камеры Пер. Школьный 8 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 52 | Ремонт тепловой камеры ул. Шахтёрская 15 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 53 | Ремонт тепловой камеры ул. Шахтёрская 19 | Люк полимерный | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 54 | Ремонт тепловой камеры ул. Кольцевая 11 | Люк полимерный | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 55 | Ремонт тепловой камеры ул. Кольцевая 30 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 56 | Ремонт тепловой камеры ул. Кольцевая 44 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 57 | Ремонт тепловой камеры ул. Кольцевая 42 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 58 | Ремонт тепловой камеры ул. Советская 5 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 59 | Ремонт тепловой камеры ул. Советская 9 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 60 | Ремонт тепловой камеры Пер. Южный | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 61 | Ремонт тепловой камеры ул. Октябрьская 21 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 62 | Ремонт тепловой камеры ул. Октябрьская 23 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 63 | Ремонт тепловой камеры ул. Октябрьская 25 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 64 | Ремонт тепловой камеры ул. Октябрьская 24 ул. Октябрьская 21 | Люк полимерный | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 65 | Ремонт тепловой камеры ул. Октябрьская 28 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 66 | Ремонт тепловой камеры Пер. Школьный 3 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 67 | Ремонт тепловой камеры ул. Восточная 30 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 68 | Ремонт тепловой камеры ул. Стахановская 20 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 69 | Ремонт тепловой камеры ул. Рабочая 24 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 70 | Ремонт тепловой камеры ул. Рабочая 26 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
| 71 | Ремонт тепловой камеры Пер.Малый 3 | Люк полимерный | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Каргаев П.С |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющая организация МУП «ВАЭТ»

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходные материалы | Ед. изм. | Кол /во | Цена за ед. руб. | Сумма, тыс.руб. | Срок исполнения | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятий тыс. руб. | местный бюджет тыс. руб. | областной бюджет тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ревизия запорной арматуры (СЦО, ГВС, ХВС): ул. Октябрьская 72 ул. Карпинского 23 ул. Карпинского 21 ул. Матросова 1 ул. Матросова 3 ул. Парковая 6а ул. Парковая 7а ул. Парковая 14 ул. Парковая 16 ул. Центральная 8 |  | Шт. | 22 |  |  | Май Май Май Май Май Май Май Май Май Июнь | Недовесов С.В. |  |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры МКД на СЦО |  | Шт. | 150 |  |  | Май | Недовесов С.В. |  |  |  |
| 3 | Смена запорной арматуры (СЦО, ГВС, ХВС) ул. Парковая 14 ул. Карпинского 21 ул. Карпинского 23 | Вентиля Задвижка д=50 Задвижка д=80 Задвижка д=80 | Шт. | 2 2 2 |  |  | Июль Июль Август | Недовесов С.В. |  |  |  |
| 4 | Смена трубопроводов: - ХВС ул. Матросова 1 ул. Карпинского 21 - Теплосети ул. Матросова 1 ул. Карпинского 21 ул. Парковая 6а ул. Парковая 7а ул. Ур. Комсомола 5 ул. Кольцевая 19-10 пер. Школьный 8-1 ул. Кольцевая 35а-1 ул. Ур. Комсомола 1-1 ул. Советская 7-3 ул. Кольцевая 40-3 ул. Советская 9-7 ул. Карпинского 5б-8 ул. Советская 4-7 ул. Советская 7-6 ул. Октябрьская 28-3 ул. Октябрьская 21-1 ул. Карпинского 25-16 ул. Маяковского 3-12 | Труба д=20, д=25, д=32, д=40, д=50; Труба д=20, д=25, д=32, д=40, д=50; | П.м. П.м. |  |  |  | Июнь Июль Июль Июнь Июнь Июль Июль Май Май Июнь Июль Июль Август Август Август Июль Август Август Август Июль Июль | Недовесов С.В. |  |  |  |
| 5 | Ремонт, установка регистров в подъезде: ул. Карпинского 23 | Регистры Радиаторы | Шт. | 10 х 7 секц. |  |  | Июль | Недовесов С.В. |  |  |  |
| 6 | Ремонт входных дверей и дверей в тамбур ул. Карпинского 19 ул. Кольцевая 38 ул. Кольцевая 34 ул. Советская 20 ул. Рабочая 26 | Гвозди Саморезы | Шт. |  |  |  | Май Май Май Июнь Июнь | Недовесов С.В. |  |  |  |
| 7 | Частичный ремонт кровли ул. Матросова 1-9 ул. Кольцевая 15-4 ул. Парковая 6а-16 ул. Восточная 30-7 ул. Кольцевая 27-10 ул. Кольцевая 50-8 ул. Парковая 6а-16 ул. Физкультурная 18-4 ул. Кольцевая 31-5 ул. Советская 8 ул. Физкультурная 13-8 ул. Карпинского 3а-8 ул. Карпинского 25-21 | Шифер б/у, новый Гвозди Доска | М.2 Кг. М.3 |  |  |  | Май Июнь Июнь Июнь Июль Июнь Июль Май Май Май Май Май Июнь | Недовесов С.В. |  |  |  |
| 8 | Ремонт печных труб ул. Кольцевая 32 ул. Физкультурная 11 ул. Кольцевая 25 | Кирпич Цемент Песок | Шт. Кг. Кг. | 700 |  |  | Июль Июль Июль | Недовесов С.В. |  |  |  |
| 9 | Смена коньковой доски ул. Кольцевая 19 ул. Центральная 8 ул. Центральная 4 | Доска | М3 |  |  |  | Июнь Июнь Июль | Недовесов С.В. |  |  |  |
| 10 | Частичный ремонт фасадов ул. Кольцевая 29 ул. Кольцевая 31 ул. Кольцевая 33 | Цемент, песок, известь | Кг. |  |  |  | Июль Июль Август | Недовесов С.В. |  |  |  |
| 11 | Ремонт подъездов ул. Кольцевая 50 ул. Октябрьская 26 ул. Октябрьская 21 ул. Октябрьская 23 ул. Октябрьская,24 | Цемент Песок Известь Шпаклевка | Кг. |  |  |  | Май Июнь Июль Июль Июль | Недовесов С.В. |  |  |  |
| 12 | Промывка теплосетей ул. Карпинского 25 ул. Карпинского 23 ул. Парковая 16 ул. Пионерская 2 ул. Школьная 2А ул. Карпинского 21 ул. Матросова 1 ул. Парковая 6а ул. Парковая 7а |  |  |  |  |  | июль 1, 2 июля 8, 9 июля 12,13 июля 5,6 июля 26,27 июля 15,16 июля 22,23 июля 29,30 июля 19,20 июля | Недовесов С.В. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющая организация ООО «Коммунальщик»

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходные материалы | Ед. изм. | Кол /во | Цена за ед. руб. | Сумма, тыс.руб. | Срок исполнения | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятий тыс. руб. | местный бюджет тыс. руб. | областной бюджет тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ревизия запорной арматуры 13 МКД ООО "Коммунальщик" | Техпластина Кабалка Солидол | Шт. |  |  |  | Май | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 2 | Промывка, опресcовка 13 МКД ООО "Коммунальщик" |  |  |  |  |  |  | Воскобойников В.П |  |  |  |
| 3 | Ревизия электрощитка ул. Социалистическая 2а | Кабель Вставки Провод | М/шт. | 4 |  |  | Июнь | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 4 | Замена запорной арматуры ул. Волчанская 41 | Задвижка ду 100 | Шт. | 2 |  |  | Май | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 5 | Ремонт отопления ул. Волчанская 41 | Труба ду 100 | М. | 15 |  |  | Июнь | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 6 | Частичный ремонт кровли ул. Волчанская 41 | Мастика | Кг. | 80 |  |  | Июнь | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 7 | Ремонт отопления ул. Волчанская 43 | Труба ду 100, Труба ду 80 | М. М. | 10, 40 |  |  | Июнь | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 8 | Частичный ремонт кровли ул. Волчанская 43 | Мастика | Кг. | 80 |  |  | Июнь | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 9 | Ремонт канализации ул. Волчанская 43 | Труба ду 110 | Шт. | 10 |  |  | Июнь | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 10 | Запенивание, оштукатуривание межпанельных швов, ремонт вен. шахты Комсомольский пр/кт 13 | Пена монтажная Штукатурка Кровельное железо | Баллон Кг. Лист | 6 2 |  |  | Июль-Август | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 11 | Ремонт отопления Комсомольский пр/кт 6 | Труба ду 80 | М. | 10 |  |  | Май | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 12 | частичный ремонт кровли ул. Краснотурьинская 15 | Мастика | Кг. | 60 |  |  | Июль | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 13 | замена запорной арматуры ул. Краснотурьинская 15 | Кран шаровый ду 50 | Шт. | 1 |  |  | Июль | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 14 | Ремонт хвс ул. Краснотурьинская 15 | Труба ду 80 | М. | 10 |  |  | Июль-Август | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 15 | Запенивание, оштукатуривание межпанельных швов, ремонт слухового окна в подвале ул. Молодежная 26 | Пена монтажная Штукатурка Швеллер 200мм сетка металлическая | Баллон Кг. М. М.2 | 6 10 6 1,5 |  |  | Июль-Август | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 16 | ревизия элект.щитов Мичурина 2 | Кабель Вставки Провод | Шт./м | 6 |  |  | Июль | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 17 | Ремонт ХВС | Труба ду 25 | М. | 10 |  |  | Июнь | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 18 | ревизия элект.щитов ул. Краснотурьинская 29 | Кабель Вставки Провод | Шт./м | 6 |  |  | Август | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 19 | частичный ремонт кровли | Мастика | Кг. | 100 |  |  | Июль | Воскобойников В.П. |  |  |  |

Управляющая организация ООО «Коммунальщик»2

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходные материалы | Ед. изм. | Кол /во | Цена за ед. руб. | Сумма, тыс.руб. | Срок исполнения | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятий тыс. руб. | местный бюджет тыс. руб. | областной бюджет тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ревизия запорной арматуры 75 МКД ООО "Коммунальщик-2" | Техпластина Кабалка Солидол | Шт. |  |  |  | Май | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 2 | Промывка, опрессовка 75 МКД ООО "Коммунальщик-2" |  |  |  |  |  | Май-Сентябрь | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 3 | Замена запорной арматуры на системе отопления ул. Кооперативная 20 | Труба ду 50 пп Труба ду 100 пп | М. М. | 20 20 |  |  | Июнь | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 4 | Ремонт системы отопления ул. Угольная 27 | Труба ду 80 | М. | 20 |  |  | Июль | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 5 | замена задвижек на системе отопления ул. Социалистическая д.13 | Ду 100 | М. | 2 |  |  | Июль | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 6 | Ремонт системы отопления ул. Социалистическая 13 | Труба ду 80 | М. | 30 |  |  | Июль | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 7 | Ремонт подъезда ул. Социалистическая 13 | Известь Цемент Песок | М.2 | 50 |  |  | Июль-Август | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 8 | Частичный ремонт фасада ул. Социалистическая 13 | Штукатурка | Кг. | 30 |  |  | Июль | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 9 | ремонт системы канализации ул. Волчанская 7 | Труба ду 100 | М. | 10 |  |  | Август | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 10 | ремонт кровли межпанельных швов ул. Волчанская 7 | Мастика пена монтажная | Кг. Баллон | 60 20 |  |  | Август | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 11 | Частичный ремонт мягкой кровли 10м. ул. Краснотурьинская 24 | Мастика | Кг. | 60 |  |  | Июль-Август | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 12 | Ремонт межпанельных швов ул. Краснотурьинская 24 | Пена монтажная | Баллон | 10 |  |  | Сентябрь | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 13 | Частичный ремонт мягкой кровли 10м. ул. Пионерская 5 | Мастика | Кг. | 60 |  |  | Июль-Август | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 14 | Ремонт межпанельных швов ул.Пионерская 5 | Пена монтажная | Баллон | 10 |  |  | Сентябрь | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 15 | Ремонт межпанельных швов ул. Волчанская 11 | Пена монтажная | Баллон | 20 |  |  | Август-Сентябрь | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 16 | Частичный ремонт мягкой кровли 10м. ул. Волчанская 11 | Мастика | Кг. | 60 |  |  | Август | Воскобойников В.П. |  |  |  |
| 17 | Ремонт подъездов ул.Кооперативная 5 | Штукатурка Краска Цемент | 50 Кг Банка Мешок | 10 10 10 |  |  | Май | Воскобойников В.П. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Котельная и тепловые сети поселка Вьюжный

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходные материалы | Ед. изм. | Кол /во | Цена за ед. руб. | Сумма, тыс.руб. | Срок исполнения | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятий тыс. руб. | местный бюджет тыс. руб. | областной бюджет тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Замена запорной арматуры ул. Западная 9 | Вентиль латунный ду3 2 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Смирнов Г.В. |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры ул. Луговая 7 | Вентиль латунный ду 32 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Смирнов Г.В. |  |  |  |
| 3 | Замена запорной арматуры ул. Луговая 9 | Вентиль латунный ду 32 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Смирнов Г.В. |  |  |  |
| 4 | Замена запорной арматуры ул. Луговая 11 | Вентиль латунный ду 32 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Смирнов Г.В. |  |  |  |
| 5 | Замена запорной арматуры ул. Луговая 13 | Вентиль латунный ду 32 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Смирнов Г.В. |  |  |  |
| 6 | Замена запорной арматуры ул. Луговая 15 | Вентиль латунный ду 32 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Смирнов Г.В. |  |  |  |
| 7 | Замена запорной арматуры Угольная котельная посёлка Вьюжный | Задвижка чугунная ду 100 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Смирнов Г.В. |  |  |  |
| 8 | Замена запорной арматуры Угольная котельная посёлка Вьюжный | Задвижка чугунная ду 50 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Смирнов Г.В. |  |  |  |
| 9 | Замена колосников 2 котла Угольная котельная посёлка Вьюжный | Колосник чугунный | Шт. | 3 |  |  | Июнь-Август | Смирнов Г.В. |  |  |  |
| 10 | Ремонт тепловой сети Ул.Луговая | Труба металл ду 80 | М. | 40 |  |  | Июнь-Август | Смирнов Г.В |  |  |  |
| 11 | Ремонт вентиляции на котёл №1 Угольная котельная посёлка Вьюжный | Эл. двигатель 4кв. | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Смирнов Г.В |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Северные водоочистные сооружения и станция перекачки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходные материалы | Ед. изм. | Кол /во | Цена за ед. руб. | Сумма, тыс.руб. | Срок исполнения | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятий тыс. руб. | местный бюджет тыс. руб. | областной бюджет тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ремонт здания Станция перекачки 1 | Труба ду 100 Кирпич Цемент | М. Шт. Кг. | 10 300 250 |  |  | Июнь-Август | Пермяков С.Ю. |  |  |  |
| 2 | Ревизия насоса Станция перекачки 1,2 |  |  |  |  |  | Июнь-Август. | Пермяков С.Ю. |  |  |  |
| 3 | Ревизия задвижек Станция перекачки 1,2 |  |  |  |  |  | Июнь-Август | Пермяков С.Ю. |  |  |  |
| 4 | Замена проводки и автоматов в здании насосной станции Станция перекачки 1 | Кабель 0,75 кв. Автомат 32 ампер Автомат 50 ампер Универсальный блок защиты | М. Шт. Шт. Шт. | 60 2 2 1 |  |  | Июнь-Август | Пермяков С.Ю. |  |  |  |
| 5 | Ремонт крыши на насосной станции № 1 № 2 Очистные сооружения | Бикрост | М. | 50 |  |  | Июнь-Август. | Пермяков С.Ю. |  |  |  |
| 6 | Ремонт и ревизия задвижек первичных отстойников Очистные сооружения |  | Шт. | 7 |  |  | Июнь-Август | Пермяков С.Ю. |  |  |  |
| 7 | Ремонт и ревизия задвижек вторичных отстойников Очистные сооружения |  | Шт. | 4 |  |  | Июнь-Август | Пермяков С.Ю. |  |  |  |
| 8 | Ремонт и ревизия контактных задвижек Очистные сооружения |  | Шт. | 3 |  |  | Июнь-Август | Пермяков С.Ю. |  |  |  |
| 9 | Ремонт и восстановление насосов (насосная № 1, № 2, иловый насос) Очистные сооружения | Подшипники | Шт. | 4 |  |  | Июнь-Август | Пермяков С.Ю. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сети водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходные материалы | Ед. изм. | Кол /во | Цена за ед. руб. | Сумма, тыс.руб. | Срок исполнения | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятий тыс. руб. | местный бюджет тыс. руб. | областной бюджет тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Замена трубопровода Ул. Кооперативная 24 | Труба ду 100 | М. | 30 |  |  | Июнь-Август | Гурьев А.А. |  |  |  |
| 2 | Замена трубопровода Ул. Труда 22 | Труба ду 100 | М. | 25 |  |  | Июнь-Август | Гурьев А.А. |  |  |  |
| 3 | Замена трубопровода Ул. Кольцевая 15 | Труба ду 50 | М. | 10 |  |  | Июнь-Август | Гурьев А.А. |  |  |  |
| 4 | Замена трубопровода Ул. Комсомольская | Труба ду 100 | М. | 10 |  |  | Июнь-Август | Гурьев А.А. |  |  |  |
| 5 | Ремонт колодца Ул. Рабочая 14 | Кирпич Цемент Люк | Шт. Кг. Шт. | 40 30 1 |  |  | Июнь-Август | Гурьев А.А. |  |  |  |
| 6 | Ремонт колодца Малый переулок 7 | Кирпич Цемент Люк | Шт. Кг. Шт. | 30 20 1 |  |  | Июнь-Август | Гурьев А.А. |  |  |  |
| 7 | Ремонт колодца Ул. Маяковского 13 | Кирпич Цемент Люк | Шт. Кг. Шт. | 50 40 1 |  |  | Июнь-Август | Гурьев А.А. |  |  |  |
| 8 | Ремонт колодца Ул. Кольцевая 2-2 | Кирпич Цемент Люк | Шт. Кг. Шт. | 40 30 1 |  |  | Июнь-Август | Гурьев А.А. |  |  |  |
| 9 | Замена трубопровода Замена запорной арматуры Ул. Малая окружная | Труба ду 150 ду150 | М. Шт. | 20 1 |  |  | Июнь-Август | Гурьев А.А. |  |  |  |
| 10 | Замена трубопровода Ул. Пролетарская 1 | Труба ду 50 | М. | 70 |  |  | Июнь-Август | Гурьев А.А. |  |  |  |
| 11 | Ремонт колодца Ул. Комсомольская 2-1 | Кирпич Цемент Люк | Шт. Кг. Шт. | 20 15 1 |  |  | Июнь-Август | Гурьев А.А. |  |  |  |
| 12 | Ремонт колодца Ул. Кольцевая 9 | Кирпич Цемент Люк | Шт. Кг. Шт. | 25 15 1 |  |  | Июнь-Август | Гурьев А.А. |  |  |  |
| 13 | Ремонт колодца Ул. Кольцевая 23 | Кирпич Цемент Люк | Шт. Кг. Шт. | 30 20 1 |  |  | Июнь-Август | Гурьев А.А. |  |  |  |
| 14 | Ремонт колодца Ул. Кольцевая 32 | Кирпич Цемент Люк | Шт. Кг. Шт. | 15 10 1 |  |  | Июнь-Август | Гурьев А.А. |  |  |  |
| 15 | Ремонт колодца Ул. Шахтерская 15 | Кирпич Цемент Люк | Шт. Кг. Шт. | 60 50 1 |  |  | Июнь-Август | Гурьев А.А. |  |  |  |
| 16 | Ремонт колодца Ул. Школьная 7 | Кирпич Цемент Люк | Шт. Кг. Шт. | 35 25 1 |  |  | Июнь-Август | Гурьев А.А. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Участок «Водоснабжение»

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходные материалы | Ед. изм. | Кол /во | Цена за ед. руб. | Сумма, тыс.руб. | Срок исполнения | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятий тыс. руб. | местный бюджет тыс. руб. | областной бюджет тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ремонт Здание скважины № 1 | Цемент Известь | Кг. Кг. | 50 3 |  |  | Июнь-Август | Пахотин А.В. |  |  |  |
| 2 | Ремонт Здание скважины № 8 | Цемент Известь | Кг. Кг. | 50 3 |  |  | Июнь-Август. | Пахотин А.В. |  |  |  |
| 3 | Ревизия пусковой аппаратуры Скважины № 1 № 8 |  |  |  |  |  | Июнь-Август | Пахотин А.В. |  |  |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры Скважины №1 № 8 |  |  |  |  |  | Июнь-Август. | Пахотин А.В. |  |  |  |
| 5 | Ремонт водовода Скважина №1 | Вентиль ду 25 | Шт. | 1 |  |  | Июнь-Август | Пахотин А.В. |  |  |  |
| 6 | Ремонт водовода Скважина №8 | Вентиль ду 25 | Шт. | 2 |  |  | Июнь-Август | Пахотин А.В. |  |  |  |
| 7 | Ремонт котлов «Энергия 3м» Котельная | Асбест Цемент Известь | Кг. Кг. Кг. | 60 50 6 |  |  | Июнь-Август. | Пахотин А.В. |  |  |  |
| 8 | Ревизия и ремонт электрооборудования Станция обезжелезивания |  |  |  |  |  | Июнь-Август | Пахотин А.В. |  |  |  |
| 9 | Ревизия и ремонт электрооборудования Насосные станции 2 и 3 подъема |  |  |  |  |  | Июнь-Август | Пахотин А.В. |  |  |  |
| 10 | Ревизия и ремонт отопительной системы Станция обезжелезивания |  |  |  |  |  | Июнь-Август | Пахотин А.В. |  |  |  |
| 11 | Чистка фильтров, резервуаров, отстойников, водоводов Станция 2го подъема |  |  |  |  |  | Июнь-Август | Пахотин А.В. |  |  |  |
| 12 | Замена дымоходной трубы Котельная | Труба ду 500 | М. | 12 |  |  | Июнь-август 2021г. | Пахотин А.В. |  |  |  |
| 13 | Ревизия и ремонт запорной арматуры Станция обезжелезивания |  |  |  |  |  | Июнь-август 2021г. | Пахотин А.В. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |